## GREE_V10.00
GREE_V10.00 (注: 仅供参考,以设备为准;红色部分为版本新增)
品牌 | 系列 | 机型 | 基本功能 | 参数设置
格力 | 四代 | 热回收 | 1.运行数据 2.总线控制
格力 | 四代 | 单机直流变频多联 | 1.运行数据 2.总线控制
格力 | 四代 | 单机交流变频多联 | 1.运行数据 2.总线控制
格力 | 四代 | 数码1拖64 | 1.运行数据 2.总线控制
格力 | 四代 | 变频1拖64 | 1.运行数据 2.总线控制
格力 | 四代 | 单机900 | 1.运行数据 2.总线控制
格力 | 四代 | 单机420 | 1.运行数据 2.总线控制
格力 | 四代 | 多联热水机 | 1.运行数据 2.总线控制
格力 | 四代 | 小风管 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 模块式风冷螺杆 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 商用循环式 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 商用直热式 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 研究院热水机 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 热泵热水器 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 空调热水器 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 整体热水器 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 大风管 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 模块化热回收 | 1.运行数据 2.总线控制
格力 | 四代 | C系列模块机 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 热回收模块机 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 组合式空调 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 智能多联 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 恒温恒湿 | 1.运行数据
格力 | 四代 | B系列热水机 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 直流变频多联 | 1.运行数据 2.总线控制
格力 | 四代 | 套管式水源热泵涡旋机 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 壳管式水源热泵涡旋机 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 壁挂热水器 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 直流变频热水机 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 户式直流变频 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 除湿机 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 二代热回收模块机 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 二代多功能热水机 | 1.运行数据
格力 | 四代 | 第四代U-MATHC系列 | 1.运行数据
格力 | 五代/六代 | 全直流变频大风管 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV5 Compact直流变频多联机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV STAR(带电量计量) | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 侧出风光伏 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 新一代恒温恒湿机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 出口东南亚侧出风多联机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV Star II | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV5/ES-A | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV5S/ES-A | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV Water水源热泵 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV Star家用多联机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 侧出风GMV Unic多能一体机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 顶出风GMV Unic多能一体机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 热回收多联机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 高显热多联机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV ES-B | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV ES-A(大单机) | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 致越全能一体机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | D系列侧出风多联机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 光伏多联机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV UH | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV 舒睿 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV 雅居 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 蓄热型侧出风多联机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV6 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.GMV6系统设置 4.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | 水源热回收 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | GMV6 HR | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | Ultra Heat GMV模块化热回收多联机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | Ultra Heat GMV模块化热泵多联机 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | ID607A | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | ID607D | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | ID6094 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | ID6097 | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | ID609A | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 五代/六代 | ID609B | 1.版本信息 2.故障代码 3.运行数据 4.历史故障 5.参数设置 6.总线控制 | 1.系统设置 2.内机设置 3.重设所有室内机工程编号
格力 | 风管机/U-Match/屋顶机 | ID3017 | 1.故障代码 2.运行数据 3.参数设置 4.总线控制 | 1.参数设置
格力 | 风管机/U-Match/屋顶机 | ID3027 | 1.故障代码 2.运行数据 3.参数设置 4.总线控制 | 1.参数设置