## 家用机V10.00
家用机V10.00 (注: 仅供参考,以设备为准;红色部分为版本新增)
品牌 | 基本功能 | 参数设置
TCL | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热
奥克斯 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热
格兰仕 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热
格力 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热
海尔 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热
海信 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热
美的强电 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热 电压方案设置 电流方案设置
美的弱电 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热 设置母线电压 设置风机转速
扬子1 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热
扬子 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热 压机频率增加 压机频率减少
长虹 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热
志高 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 | 关机 制冷 制热