## DAKIN_V10.02
大金_V10.02 (注: 仅供参考,以设备为准;红色部分为版本新增)
品牌 | 类型 | 机型 | 基本功能 | 参数设置
大金 | 5/7PIN专用接口 | DEFAULT | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | LMXS3-5FV2C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | LMXS3-6BAV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | LMXS4-6ABV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | LMXS4-6DNV2C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | LMXS8ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | LMXS8DNY1C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | NRZQA112-160AV2C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | NRZQB(N)160V2C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | NRZQB(N)224-450Y1 | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | NRZQB8Y1C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RBZQ4-6AAV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RBZQ7-16AAY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RCXYQ-PY1_PAY1(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RCXYQ-PY1_PAY1(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RCXYQ-PY1_PAY1(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RCXYQ-SY1_SAY1(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RCXYQ-SY1_SAY1(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RCXYQ-SY1_SAY1(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RDQ10-12ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RDQ14-16ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RDQ3-6ABV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RDQ3-6BAV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RDQ7-9ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHSQ-PY1(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHSQ-PY1(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXY(Q)-SY1_SAY1_AB(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXY(Q)-SY1_SAY1_AB(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXY(Q)-SY1_SAY1_AB(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-BA(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-BA(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-BA(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-PY1_PAY1(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-PY1_PAY1(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-PY1_PAY1(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-QY1_QAY1(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-QY1_QAY1(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-QY1_QAY1(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-RSY1(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-RSY1(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RHXYQ-RSY1(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RJLQ5-6AAV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RJQ10-12ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RJQ14-16ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RJQ3-6ABV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RJQ7-9ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RJZQ14-16AAY_ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RJZQ3-6AAV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RJZQ7-12AAY_BAY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RMXS112-160EV2C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RMXS112-160EY1C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RMXS200-241EY1C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RMXS80-140FV2C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RPQ10-12ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RPQ14-16ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RPQ3-6ABV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RPQ7-9ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RPZQ14-16AAY_ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RPZQ3-6AAV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RPZQ7-12AAY_BAY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQP(250_300_450)CY1 | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQP112-160(C_B)V2C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQP200-241(C_B)Y1C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQP250-450BAY1 | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQP250-450BY1 | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQP350-400CY1 | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQP80-140(C_B)AV2C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQQ10-12ABY(E_N) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQQ14-16ABY(E_N) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQQ3-6ABV(E_N) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQQ7-9ABY(E_N) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQZQ14-16AAY_ABY(N) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQZQ4-6AAVN | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQZQ7-12AAYN_BAYN | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RQZQ7-8BAVN | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RSQ150BAV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RSQ200-250ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RSQ200-400BAY_BBY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RSQ300-350ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RSQ400ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RSQ500ABY(N) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RSQ500BAY_BAV_CAY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RTSXYQ-BA(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RTSXYQ-BA(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RTSXYQ-BA(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUCXYQ-BA(N)(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUCXYQ-BA(N)(1unit)16HP | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUCXYQ-BA(N)(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUCXYQ-BA(N)(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUXYQ-AB(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUXYQ-AB(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUXYQ-AB(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUXYQ-BA(N)(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUXYQ-BA(N)(1unit)16HP | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUXYQ-BA(N)(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RUXYQ-BA(N)(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RWXYQ-AY1(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RWXYQ-AY1(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RWXYQ-AY1(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RWXYQ-BY1C(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RWXYQ-BY1C(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RWXYQ-BY1C(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RXQ205ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RXQ305ABV | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RXQ305ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RXQ8-20AA | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RY8-20Y1LQ(1_2) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RYCP250-400PY1 | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RYZQ3-4AAV(P) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP-PY1_PAY1(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP-PY1_PAY1(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP-PY1_PAY1(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP-SY1_SAY1(1unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP-SY1_SAY1(2unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP-SY1_SAY1(3unit) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP200-250EY1(C)P | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP250SY1P | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP350SY1P | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP400SY1P | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP450SY1P | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZP500SY1P | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZQ125KMV2C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZQ125KMY3C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZQ205ABY | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZQH125MV2C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | RZQH125MY3C | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | SkyAir(PA)non-inverter(-3HP) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | 5/7PIN专用接口 | SkyAir(PA)non-inverter(5HP-) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
大金 | F1/F2接口 | VRV-K(WATER) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-K(R407C) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(R407C) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(L-s) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(L) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-K(RSEY8-10KL) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-K(RSEYP8-10KJ) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-K | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | RSNY8KTAL | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(L_C-unit) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(L_C:INV) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(L_C:STD1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(L_C:STD2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(R-unit) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(R:INV) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(R:STD1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(R:STD2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(R:R407C) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-L | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | mini_VRV(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | mini_VRV(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | ERX-DENV(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | ERX-DENV(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-M(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-M(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-M(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-M(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-M(REYQ8-48M:cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-M(REYQ8-48M:1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-M(REYQ8-48M:2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-M(REYQ8-48M:3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2MA(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2MA(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2MA(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2MA(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2(WATER)(c) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2(WATER)(1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2(WATER)(2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2(WATER)(3) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2MK(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2MK(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2MK(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-2MK(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3P(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3P(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3P(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3P(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3DENV(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3DENV(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3DENV(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3DENV(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S1(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S1(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S1(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S1(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S2(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S2(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S2(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S2(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S-US(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S-US(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S-US(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S-US(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3b(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3b(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3b(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3b(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3b(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3b(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3b(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-EU(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-EU(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-EU(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-EU(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-EU(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-EU(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-EU(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4Q-EU(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4Q-EU(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4Q-EU(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4Q-EU(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4Q-EU(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4Q-EU(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4Q-EU(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S3(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S3(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S3(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S3(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S3(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S3(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4S3(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5C-DIT(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5C-DIT(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5C-DIT(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5C-DIT(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5C-DIT(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5C-DIT(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5C-DIT(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-china(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-china(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-china(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-china(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-china(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-china(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-china(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-cold(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-cold(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-cold(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-cold(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-cold(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-cold(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV5-cold(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | MiniVRV5S-EU(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | MiniVRV5S-EU(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | MiniVRV5S-EU(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6Q(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6Q(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6Q(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6Q(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6Q(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6Q(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6Q(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6fc(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6fc(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6fc(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6fc(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6fc(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6fc(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-6fc(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5Q(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5Q(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5Q(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5Q(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5Q(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5Q(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5Q(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R-EU(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R-EU(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R-EU(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R-EU(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R-EU(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R-EU(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6R-EU(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP-EU(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP-EU(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP-EU(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP-EU(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP-EU(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP-EU(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP-EU(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV6HP(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | R32MiniVRV8-12HP-EU(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | R32MiniVRV8-12HP-EU(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | R32MiniVRV8-12HP-EU(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-W-C(共通) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-W-C(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-W-C(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-W-C(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-W-C(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-W-C(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-W-C(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRVX-china(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRVX-china(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRVX-china(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRVX-china(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRVX-china(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRVX-china(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRVX-china(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRV-china(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRV-china(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRV-china(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRV-china(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRV-china(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRV-china(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRV-china(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRV2-china(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRV2-china(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRVW-china(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HomeVRVW-china(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3S(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3S(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | MQ-WSHP(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | MQ-WSHP(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4i(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4i(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4i8(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4i8(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4i8(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-us(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-us(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-us(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-us(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-us(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-us(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4-us(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5R(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5R(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5R(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5R(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5R(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5R(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-5R(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4R(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4R(1-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4R(1-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4R(2-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4R(2-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4R(3-1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4R(3-2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3R(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3R(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3R(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3R(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Ve-up3Q(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Ve-up3Q(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Ve-up3Q(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Ve-up3Q(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3-Q(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3-Q(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3-Q(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3-Q(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3-Q(4th) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3-QR(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3-QR(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3-QR(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3-QR(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3-QR(4th) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4W(DIT)(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4W(DIT)(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4W(DIT)(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV4W(DIT)(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W3(WATER)(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W3(WATER)(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W3(WATER)(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W3(WATER)(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W2(WATER)(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W2(WATER)(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W2(WATER)(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W2(WATER)(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W(WATER)(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W(WATER)(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W(WATER)(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-4W(WATER)(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C2(WATER)(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C2(WATER)(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C2(WATER)(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C2(WATER)(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C4(WATER)(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C4(WATER)(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C4(WATER)(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV3C4(WATER)(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3W(WATER)(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3W(WATER)(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3W(WATER)(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3W(WATER)(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3Wx(WATER)(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3Wx(WATER)(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3Wx(WATER)(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-3Wx(WATER)(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-CO2(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-CO2(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-CO2(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV-CO2(3rd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HotEco(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HotEco(heat1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HotEco(heat2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | HotEco(Func) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Ref_ZEAS | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Booster(1) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Booster(2) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Booster(3) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Q-up | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Ref_ZEAS-C | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | ALT-HT(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | ALT-HT(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | ALT-MG(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | ALT-MG(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | ALT-MG(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | ALT-china(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | ALT-china(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | ALT-china(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | SmallIvnChiller(cmn) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | SmallIvnChiller(1st) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | SmallIvnChiller(2nd) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | INV_chiller | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | INV_chiller_ADP | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | R407C_chiller(125-) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | R407C_chiller(375-) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | R407C_chiller(630-) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | R407C_chiller_ADP | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Chilled | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Frozen | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Q-up(dummy) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Ceiling_Mount(Multi) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Ceiling_Mount(Double) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Ceiling_Mount(Single) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Ceiling_Mount(Corner) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Ceiling_Mount(Built-in) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Ceiling_Mount(Duct) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Wall_Mount(Built-in) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Ceiling_Suspended_Type | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Wall_Mounted_Type | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Floor_Standing_Type | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Aero_Tower | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Floor_Standing_Type(LB) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Others | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Hi-VAV_system | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Wall_Mount(Built-in)HR | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Ceiling_Mount(Duct)HR | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:Multi_for_hospital_use | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:CO2_VRV | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:others(E) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Heat_reclaim-Ceiling(Duct) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Heat_reclaim-Ceiling(VKM) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Heat_reclaim-Ceiling(other) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | VRV_PLUS(Condenser) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:FXYQ(DENV) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:SKYAIR(R407C) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:SKYAIR(R410A) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:others(Htype) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:FXTQ | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:others(E2type) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | Ice_tank(TSSP) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | CVP-AC(dummy) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:WSHP | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In_Alt_HTLT | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In_Alt_Mega | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In_Alt_china | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In_Alt_LT | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | SmallIvnChiller(Hydro) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
大金 | F1/F2接口 | In:densanki | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制