## 欧科V10.00
欧科V10.00 (注: 仅供参考,以设备为准;红色部分为版本新增)
品牌 | 类型 | 基本功能 | 参数设置
欧科 | EK230-460热回收 | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 修改配置参数 固定阀命令 手动调风频率 从机配置参数 水系统状态 手动除霜 调试开阀 压缩机运行时间清零
欧科 | EKRV(变频)(适合V1.3版以下程序) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 修改外机配置参数 自动注册地址 修改外机的室内机台数 修改外机的EV1 修改外机的HF/从机台数 清除外机故障 风机避开风速/压缩机避开频率 修改所有内机参数 修改单个内机参数
欧科 | EKRV(数码) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 修改配置参数 手动除霜特殊运行控制命令 调试时候开阀控制命令 允许/屏蔽外机和内机通讯(选中屏蔽)
欧科 | EKRV(数码计费) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 修改配置参数 手动除霜特殊运行控制命令 调试时候开阀控制命令 允许/屏蔽外机和内机通讯(选中屏蔽) 读压缩机运行时间
欧科 | 低温热泵机组(EKAH300..EKAH600) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 压缩机状态 修改外机配置参数 修改从机配置参数 手动除霜
欧科 | 风冷,水冷模块机(EKAC EKWD) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 修改配置参数 压缩机状态 单个阀命令 固定阀命令 调压缩机频率 手动开回油阀 手动除霜 调试开阀 压缩机运行时间清零
欧科 | 热泵热水器(EKAH) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 压缩机状态 修改配置参数 从机配置参数 调节水温阀 压缩机运行时间清零
欧科 | 水冷模块机(EKWD075) | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 压缩机状态 修改配置参数 从机配置参数 手动除霜 调试开阀 压缩机运行时间清零