## 三星_V10.03
三星_V10.03 (注: 仅供参考,以设备为准;红色部分为版本新增)
品牌 | 类型 | 机型 | 子机型 | 基本功能 | 参数设置
三星 | Non-NASA | CAC | Non Inverter | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | DVM S |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | DVM Water | DVM Water(20HP) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | DVM Water | DVM Water(6,8,10HP) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | DVM Water | DVM Water Module | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | DVM+2 |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | DVM+3 | DVM+3/HR3 | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | DVM+4 |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | EHS | EHS HT | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 总线控制
三星 | Non-NASA | FJM | Super FJM(4,5,6HP) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | FJM | Super FJM(3HP) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | FJM | FJM2 | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | FJM | FJM+ | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | FJM | FJM | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | Legacy DVM | DVM+ | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | Legacy DVM | DVM | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | Mini DVM | DVM mini S | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | Mini DVM | Mini DVM(DSC) | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | Non-NASA | DVM PLUS II |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 总线控制
三星 | NASA | ERV |  | 1. 运行数据 2. 参数设置 3. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | FCU |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | DVM S |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | CAC |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | EHS HT HTU |  | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | EHS HT 35kW |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | EHS MONO LOWTEMP |  | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更 5. EHS FSV
三星 | NASA | FJM |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | Addressing Converter |  | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 历史故障 4. 参数设置 5. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | EHS Mono Split |  | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更 5. FSV
三星 | NASA | DVM Chiller |  | 1. 故障代码 2. 运行数据 3. 参数设置 4. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | DVM S Water(3~6HP) |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | DVM S Water |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | EHS TDM Plus |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更 5. FSV
三星 | NASA | HOME DVM |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | DVM S Eco HP/HR/CO |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | CAC Inverter |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | DVM S Eco 3HP |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | DVM S Eco 4/5/6HP |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | DVM S Eco BIG |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | DVM S Eco 7/8/9HP |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | DVM S Slim |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | NASA | GHP |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 历史故障 5. 参数设置 6. 总线控制 | 1. 无人/进入房间联合控制 2. K键控制 3. 应急温度输出 4. 地址变更
三星 | 其他 | DVM |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | CAC Non-Inverter |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | DVM plus |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | HR |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | FJM |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | DVM plus Ⅱ |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | Home DVM plus |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | Home DVM (***B1) |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | mini DVM |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | HR2 |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | FJM plus / FJM plus A |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | CAC Inverter |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | DVM Slim(10HP) |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | GHP 410A |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | DVM plus Ⅲ / HR3 |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 参数设置 | 1.冷媒自动检测
三星 | 其他 | RAC Inverter(485) |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | Home DVM (***B2) |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | Super FJM (4/5/6HP) |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | Super FJM (3HP) |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | WDVM (4/5/6hp) |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | WDVM (8/10hp) |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | WDVM (4/5/6hp) |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据
三星 | 其他 | DVM plus 4 |  | 1. 版本信息 2. 故障代码 3. 运行数据 4. 参数设置 | 1.冷媒自动检测